МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Руководитель образовательной программы | Декан агроинженерного факультета |
| ________________/__А.В. Евлоев__ | _____________/__М.Т. Агиева__ |
| от « _06_» ___марта 2025 г. | от « 14__» ___марта 2025 г. |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.19 Расчет и проектирование схем электроснабжения

Направление подготовки (Бакалавриат)

13.03.02  Электроэнергетика и электротехника

Направленность (Профиль подготовки)

Электроснабжение

Квалификация выпускника

Бакалавр

Форма обучения

очная, заочная

Магас, 2025

- Цели освоения дисциплины

1.1. Целями освоения дисциплины «Расчет и проектирование схем электроснабжения» является:

- формирование знаний, умений и навыков в области расчета и проектирования схем электроснабжения;

Основные задачи дисциплины:

  - Ознакомление с составом проекта, документацией проекта.

  - Изучение требований к оформлению проектной и рабочей документации.

  - Получение навыков оформления проектной и рабочей документации.

  - Изучение типовых проектных решений, типовых расчетов систем электроснабжения.

  - Изучение основ расчета и проектирования систем электроснабжения.

  - Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Расчет и проектирование схем электроснабжения» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 и изучается:

    - на 3 курсе в 6, 7 семестрах по очной форме обучения;

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученных и изучаемых параллельно дисциплинах.

Связь дисциплины «Расчет и проектирование схем электроснабжения» с предшествующими дисциплинами и сроки их изучения

Таблица 2.1.

| Код дисциплины | Дисциплины, предшествующие дисциплине «Расчет и проектирование схем электроснабжения» | Семестр |
| --- | --- | --- |
| Б1.О.10 | Общая энергетика | 5 |
| Б1.В.05 | Электрооборудование промышленных и гражданских зданий | 1 |

Связь дисциплины «Расчет и проектирование схем электроснабжения» с последующими дисциплинами и сроки их изучения

Таблица2.2.

| Код дисциплины | Дисциплины, следующие за дисциплиной «Расчет и проектирование схем электроснабжения» электроснабжения» | Семестр |
| --- | --- | --- |
| Б1.В.ДВ.04.01 | Надежность электроснабжения | 8 |
| Б2.В.04(Пд) | Преддипломная практика | 8 |

Связь дисциплины со смежными дисциплинами и сроки их изучения

| Код дисциплины | Дисциплины, смежные с дисциплиной «Расчет и проектирование схем электроснабжения» | Семестр |
| --- | --- | --- |
| Б1.О.12.05 | Электроснабжение | 7 |
| Б1.О.14 | Эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 7 |

- Результаты освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:

| Код компетен-ции | Наименование компетенции | Индикатор достижения компетенции | В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УК-2. | Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений | УК-2.1.Формулирует совокупность задач в рамках поставленной цели проекта, решение которых обеспечивает ее достижение УК-2.2. Определяет связи между поставленными задачами, основными компонентами проекта и ожидаемыми результатами его реализации УК-2.3. Выбирает оптимальные способы планирования, распределения зон ответственности, решения задач, анализа результатов с учетом действующих правовых норм, имеющихся условий, ресурсов и ограничений, возможностей использования | Знать: действующие правовые и ограничения, оказывающие регулирующее воздействие на проектную деятельность; необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы Уметь: определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной деятельности; планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов Владеть: навыками по публичному представлению результатов решения конкретной задачи проекта |  |
| ПК-2. | Способен определять и анализировать режимы работы систем электроснабжения объектов. | ПК-2.1. Рассчитывает и анализирует параметры электрооборудования системы электроснабжения объекта; ПК-2.2. Рассчитывает и анализирует режимы работы системы электроснабжения объекта. | Знать: основные принципы действия установок, работающих на базе возобновляемых источников энергии; Уметь: оценивать энергетическую, экономическую и экологическую целесообразность использования установок на базе возобновляемых источников энергии; Владеть: информацией о технико-экономических параметрах установок на базе возобновляемых источников энергии; |  |

- Структура и содержание дисциплины «Расчет и проектирование схем электроснабжения»

4.1. Структура дисциплины (модуля)

| Семестр -7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль | Всего | Аудиторные занятия | Лекции | Лабораторные работы | Практические занятия | КСР | Самостоятельная работа | Контроль | Зачетные единицы |
| Эк КР | 144 | 68 | 36 | 32 |  |  | 49 | 27 | 4 |

| № п/п | Наименование разделов и тем дисциплины (модуля) | семестр | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Контактная работа |  |  |  |  | Самостоятель-ная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Лекции | Практические занятия | Лабораторные занятия | Др. виды контакт.работы | Всего | Курсовая работа(проект) | Подготовка к экзамену | Другие виды самостоятельной работы | Собеседование | Коллоквиум | Проверка тестов | Проверка контрольн. работ | Проверка реферата | Проверка эссе и иных творческих работ | курсовая работа (проект) др. |
|  | Раздел 1. Расчет систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Электроснабжение промышленного предприятия | 16 | 8 | 4 | 4 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тема 2. Метод упорядоченных диаграмм | 18 | 9 | 5 | 4 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тема 3. Электроснабжение городского объекта | 18 | 9 | 5 | 4 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тема 4. Заземление любого энергетического объекта | 18 | 9 | 5 | 4 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тема 5. Картограмма электрических нагрузок | 18 | 9 | 5 | 4 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Тема 6. Расчет распределительной сети предприятия | 18 | 9 | 5 | 4 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Тема 7. Электроснабжение сельскохозяйственного объекта | 18 | 9 | 5 | 4 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Тема 8. Молниезащита любого энергетического объекта | 18 | 9 | 5 | 4 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Тема 9. Выбор защитного электрооборудования | 18 | 9 | 5 | 4 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Тема 10. Электроснабжение транспорта | 18 | 9 | 5 | 4 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Тема 11. Проектирование освещения любого помещения и наружного освещения улиц | 18 | 9 | 5 | 4 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тема 12. Виды, комплектность и стадии разработки проектной и конструкторской документации | 18 | 10 | 5 | 5 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая трудоемкость, в часах | 216 | 108 | 56 | 52 |  |  | 108 |  |  |  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зачет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зачет с оценкой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экзамен |  |  |  |  |  |  |

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

| Раздел, тема | Содержание программы учебной дисциплины |
| --- | --- |
| Тема 1. Электроснабжение промышленного предприятия | Виды источников электроснабжения промышленных предприятий, жилых домов, городов. Основные проблемы при выборе рациональной системы электроснабжения. Основные показатели качества электроэнергии. Структуры и параметры систем энергоснабжения. Определение расчетных нагрузок промышленного предприятия. Выбор силового трансформатора на ГПП. Расчет и выбор питающих линий. Составление однолинейной схемы электроснабжения предприятия. |
| Тема 2. Метод упорядоченных диаграмм | Основные пункты питания приёмников электроэнергии. Целесообразность применения пункта питания. Выбор количества и мощности трансформаторов цеховых ТП. Виды схем распределительных электросетей. Радиально-магистральная распределительная сеть 0,38-10(6) -20 кВ без резервирования линий и трансформаторов. Петлевая распределительная сеть. Радиально-магистральная распределительная сеть 0,38-10(6) -20 кВ с резервированием линий и трансформаторов. Схемы глубоких вводов 110 - 220 кВ. Режимы работы, технико-экономические характеристики и области применения. |
| Тема 3. Электроснабжение городского объекта | Основные характерные группы приемников электроэнергии, категории потребителей и требования предъявляемые к системам электроснабжения. Индивидуальные и групповые графики нагрузок. Определение расчетных нагрузок по жилому дому и общественным зданиям. Выбор силового трансформатора на ПС. Расчет и выбор питающих линий. Составление однолинейной схемы электроснабжения. |
| Тема 4. Заземление любого энергетического объекта | Назначение и конструкция заземляющих устройств. Расчет заземляющих устройств в установках с незаземленной или резонансно-заземленной нейтралью. Расчет заземляющих устройств в установках 110 кВ и выше с эффективно-заземленной нейтралью. Напряжение прикосновения. Материал изготовления вертикальных и горизонтальных заземлителей. |
| Тема 5. Картограмма электрических нагрузок | Расчет электрических нагрузок методом коэффициента спроса. Картограммы электрических нагрузок: виды, способы построения и расчета, назначение. Определение ЦЭН (центр электрических нагрузок). Сектор осветительной нагрузки. Местоположение ГПП (главной понизительной подстанции), ГРП (главной распределительной подстанции), ЦРП (центральной распределительной подстанции) и КУ (компенсирующих установок). |
| Тема 6. Расчет распределительной сети предприятия | Схемы электроснабжения. Надёжность схемы электроснабжения. Выбор воздушных проводов по нагрузке и напряжению. Проверка выбранного сечения по экономически эффективному сечению, по потере напряжения и по механической прочности. Выбор кабельных линий, учет способа укладки проводов, количества жил и расстояния между ними, изменение температуры земли или окружающей среды и учет перегрузочной способности кабелей. |
| Тема 7. Электроснабжение сельскохозяйственного объекта | Особенности расчета нагрузок сельскохозяйственного назначения: коэффициенты мощности дневного и вечернего максимума, метод сложения неоднородных нагрузок способом добавок. Категория надёжности электроснабжения объектов и способы её обеспечения. Виды регулирования напряжения в сельской местности. Выбор мощности силовых трансформаторов. |
| Тема 8. Молниезащита любого энергетического объекта | Молниезащита, общие положения. Особенности конструктивного выполнения молниеприемников и токоотводов. Допустимые расстояния между молниеотводом и защищаемым объектом. Расчет молниезащиты. Виды молниезащит: стержневая и троссовая. Построение зоны защиты одностержневого, двухстержневого и многостержневыхмолниеприёмников высотой до и выше 30 метров. |
| Тема 9. Выбор защитного электрооборудования | Нормальный и утяжелённый режимы эксплуатации электрооборудования. Виды и типы выключателей, разъединителей, предохранителей. Расчет токов короткого замыкания. Составление схем замещения. Выбор электрооборудования по току и напряжению и проверка его на действие токов короткого замыкания. Измерительное электрооборудование. |
| Тема 10. Электроснабжение транспорта | Классификация электрического транспорта. Особенности электроснабжения городского (трамвай, троллейбус, метро), магистрального (электровозы постоянного и переменного тока, тепловозы) и автономного транспортного средства. Источники энергоснабжения транспорта. Простейшие схемы привода. Электромобиль и электробус. |
| Тема 11. Проектирование освещения любого помещения и наружного освещения улиц | Электротехнический и электрический расчеты освещения. Нормированная освещенность. Световой поток. Виды и типы светильников. Виды освещения: рабочее, аварийное, дежурное, охранное, эксплуатационное. Разряды работ. Метод коэффициента использования и точечный метод. Наружное освещение улиц, площадей и открытых площадок. |
| Тема 12. Виды, комплектность и стадии разработки проектной и конструкторской документации | Порядок проектирования систем электроснабжения. Виды проектных работ. Стадийность проектирования и состав проектной документации. Требования к объему и содержанию всех видов работ по проектированию систем электроснабжения. Формулировка и написание технического задания на проектирование систем электроснабжения. Технические условия на технологическое подключение электроустановок зданий и сооружений к электрическим сетям. Порядок выдачи заданий на проектирование, согласования и утверждения проектов. Нормативно-регламентирующая электроснабжения. Экспертиза проектной документации. |

- Образовательные технологии

Требуемые результаты освоения дисциплины «Расчет и проектирование схем электроснабжения» достигаются за счет использования в процессе обучения:

– традиционных образовательных технологий (лекции, лабораторный практикум репродуктивного типа);

– инновационных образовательных технологий (использования специализированных

стендов и измерительных приборов для проведения лабораторных работ;

– информационных образовательных технологий, предполагающих самостоятельное

использование компьютерной техники студентами для работы с информацией (обработка,

хранение, передача и отображение информации). Расчеты и моделирование практических

заданий, лабораторных работ, а так же расчет курсовой работы рекомендуется проводить с использованием современных информационных технологий (Mathcad, ElectronicsWorkbench).

Целью самостоятельной работы студентов является овладение студентами навыков работы с литературой для более глубокого изучения отдельных разделов курса.

В программу самостоятельной работы входит:

– проработка теоретического материала по лекциям и рекомендуемой литературе с целью подготовки к выполнению контрольных работ и сдачи экзамена по дисциплине;

– выполнение и оформление курсовой работы.

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использованием электронной образовательной среды университета (ЭИОС).

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих

учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана,

изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе в электронной образовательной среде с использованием соответствующего программного оборудования, дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета и экзамена, осуществляется

в соответствии с действующим Положением о промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,               специалитета, магистратуры.

Для текущего контроля и промежуточной аттестации используется балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов.

- Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

6.1. План самостоятельной работы студентов

| № нед. | Тема | Вид самостоятельной работы | Задание (Изучить следующие вопросы, решить задачи) | Рекомендуемая литература | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1.Электроснабжение промышленного предприятия | Работа с учебником, конспектом и электронными ресурсами | Виды источников электроснабжения промышленных предприятий, жилых домов, городов. Основные проблемы при выборе рациональной системы электроснабжения. Основные показатели качества электроэнергии. Структуры и параметры систем энергоснабжения. Определение расчетных нагрузок промышленного предприятия. Выбор силового трансформатора на ГПП. Расчет и выбор питающих линий. Составление однолинейной схемы электроснабжения предприятия. | [1],[2],[3] | 9 |
| 2 | Тема 2. Метод упорядоченных диаграмм | Работа с учебником, конспектом и электронными ресурсами | Основные пункты питания приёмников электроэнергии. Целесообразность применения пункта питания. Выбор количества и мощности трансформаторов цеховых ТП. Виды схем распределительных электросетей. Радиально-магистральная распределительная сеть 0,38-10(6) -20 кВ без резервирования линий и трансформаторов. Петлевая распределительная сеть. Радиально-магистральная распределительная сеть 0,38-10(6) -20 кВ с резервированием линий и трансформаторов. Схемы глубоких вводов 110 - 220 кВ. Режимы работы, технико-экономические характеристики и области применения. | [1],[2],[3] | 9 |
| 3 | Тема 3. Электроснабжение городского объекта | Работа с учебником, конспектом и электронными ресурсами | Основные характерные группы приемников электроэнергии, категории потребителей и требования предъявляемые к системам электроснабжения. Индивидуальные и групповые графики нагрузок. Определение расчетных нагрузок по жилому дому и общественным зданиям. Выбор силового трансформатора на ПС. Расчет и выбор питающих линий. Составление однолинейной схемы электроснабжения. | [1],[2],[3] | 9 |
| 4 | Тема 4. Заземление любого энергетического объекта | Работа с учебником, конспектом и электронными ресурсами | Назначение и конструкция заземляющих устройств. Расчет заземляющих устройств в установках с незаземленной или резонансно-заземленной нейтралью. Расчет заземляющих устройств в установках 110 кВ и выше с эффективно-заземленной нейтралью. Напряжение прикосновения. Материал изготовления вертикальных и горизонтальных заземлителей. | [1],[2],[3] | 9 |
| 5 | Тема 5. Картограмма электрических нагрузок | Работа с учебником, конспектом и электронными ресурсами | Расчет электрических нагрузок методом коэффициента спроса. Картограммы электрических нагрузок: виды, способы построения и расчета, назначение. Определение ЦЭН (центр электрических нагрузок). Сектор осветительной нагрузки. Местоположение ГПП (главной понизительной подстанции), ГРП (главной распределительной подстанции), ЦРП (центральной распределительной подстанции) и КУ (компенсирующих установок). | [1],[2],[3] | 9 |
| 6 | Тема 6. Расчет распределительной сети предприятия | Работа с учебником, конспектом и электронными ресурсами | Схемы электроснабжения. Надёжность схемы электроснабжения. Выбор воздушных проводов по нагрузке и напряжению. Проверка выбранного сечения по экономически эффективному сечению, по потере напряжения и по механической прочности. Выбор кабельных линий, учет способа укладки проводов, количества жил и расстояния между ними, изменение температуры земли или окружающей среды и учет перегрузочной способности кабелей. | [1],[2],[3] | 9 |
| 7 | Тема 7. Электроснабжение сельскохозяйственного объекта | Работа с учебником, конспектом и электронными ресурсами | Особенности расчета нагрузок сельскохозяйственного назначения: коэффициенты мощности дневного и вечернего максимума, метод сложения неоднородных нагрузок способом добавок. Категория надёжности электроснабжения объектов и способы её обеспечения. Виды регулирования напряжения в сельской местности. Выбор мощности силовых трансформаторов. | [1],[2],[3] | 9 |
| 8 | Тема 8. Молниезащита любого энергетического объекта | Работа с учебником, конспектом и электронными ресурсами | Молниезащита, общие положения. Особенности конструктивного выполнения молниеприемников и токоотводов. Допустимые расстояния между молниеотводом и защищаемым объектом. Расчет молниезащиты. Виды молниезащит: стержневая и троссовая. Построение зоны защиты одностержневого, двухстержневого и многостержневыхмолниеприёмников высотой до и выше 30 метров. | [1],[2],[3] | 9 |
| 9 | Тема 9. Выбор защитного электрооборудования | Работа с учебником, конспектом и электронными ресурсами | Нормальный и утяжелённый режимы эксплуатации электрооборудования. Виды и типы выключателей, разъединителей, предохранителей. Расчет токов короткого замыкания. Составление схем замещения. Выбор электрооборудования по току и напряжению и проверка его на действие токов короткого замыкания. Измерительное электрооборудование. | [1],[2],[3] | 9 |
| 10 | Тема 10. Электроснабжение транспорта | Работа с учебником, конспектом и электронными ресурсами | Классификация электрического транспорта. Особенности электроснабжения городского (трамвай, троллейбус, метро), магистрального (электровозы постоянного и переменного тока, тепловозы) и автономного транспортного средства. Источники энергоснабжения транспорта. Простейшие схемы привода. Электромобиль и электробус | [1],[2],[3] | 9 |
| 11 | Тема 11. Проектирование освещения любого помещения и наружного освещения улиц | Работа с учебником, конспектом и электронными ресурсами | Электротехнический и электрический расчеты освещения. Нормированная освещенность. Световой поток. Виды и типы светильников. Виды освещения: рабочее, аварийное, дежурное, охранное, эксплуатационное. Разряды работ. Метод коэффициента использования и точечный метод. Наружное освещение улиц, площадей и открытых площадок. | [1],[2],[3] | 9 |
| 12 | Тема 12. Виды, комплектность и стадии разработки проектной и конструкторской документации | Работа с учебником, конспектом и электронными ресурсами | Порядок проектирования систем электроснабжения. Виды проектных работ. Стадийность проектирования и состав проектной документации. Требования к объему и содержанию всех видов работ по проектированию систем электроснабжения. Формулировка и написание технического задания на проектирование систем электроснабжения. Технические условия на технологическое подключение электроустановок зданий и сооружений к электрическим сетям. Порядок выдачи заданий на проектирование, согласования и утверждения проектов. Нормативно-регламентирующая электроснабжения. Экспертиза проектной документации. | [1],[2],[3] | 9 |

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

    - Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям

Лекции являются одним из основных видов учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных научных материалов в систематизированном виде, а также разъяснение наиболее трудных вопросов учебной дисциплины.

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия являются направляющими в большом объеме научного материала. Большую часть знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и научной литературы.

В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю.

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к практическим занятиям, экзамену, контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении самостоятельных заданий.

    - Рекомендации по подготовке к практическим и лабораторным занятиям

Для подготовки практическим и лабораторным занятиям обучающемуся необходимо заранее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, а также со списком основной и дополнительной литературы. Необходимо помнить, что правильная полная подготовка к занятию подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной литературы. Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, их закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо попытаться самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и научно-популярных периодических изданиях и на авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение.

    - Рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информации в сети Интернет, подготовку к практическим и лабораторным работам, экзамену.

При подготовке к практическим и лабораторным занятиям необходимо ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем, и конспектом лекций. Необходимо разобраться в основных понятиях. Записать возникшие вопросы и найти ответы на них на занятиях, либо разобрать их с преподавателем.

Подготовку к экзамену необходимо начинать заранее. Следует проанализировать научный и методический материал учебников, учебно-методических пособий, конспекты лекций. Знать формулировки терминов и уметь их четко воспроизводить. Ответы на вопросы из примерного перечня вопросов для подготовки к экзамену лучше обдумать заранее. Ответы построить в четкой и лаконичной форме.

- Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  «Расчет и проектирование схем электроснабжения»

7.1. Интернет-ресурсы

7.2.1.      Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

7.2.2.  Диаграмма http://nbisu.moy.su/dir/0-0-1-733-20

7.2.3. Библиотека строительства http://nbisu.moy.su/dir/0-0-1-734-20

7.2.4. Электрик prohttp://nbisu.moy.su/dir/0-0-1-738-20

7.2.  Программное обеспечение ______________________________________________

| № п/п | Вид электронного образовательного ресурса, электронного информационного ресурса | Наименование электронного образовательного ресурса, электронного информационного ресурса |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид электронного образовательного ресурса (электронный курс, электронный тренажер или симулятор, интерактивный учебник, мультимедийный ресурс, учебные видеоресурсы и другое) | Электроннаябиблиотекаонлайн«Единоеокнокобразовательнымресурсам» http://window.edu.ru «ОбразовательныйресурсРоссии» http://school-collection.edu.ru Федеральныйобразовательныйпортал:учреждения, программы,стандарты, ВУЗы,тестыЕГЭ,ГИА http://fcior.edu.ru Русскаявиртуальнаябиблиотека http://rvb.ru Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система ИнгГУ https://lib.inggu.ru/ Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со всех компьютеров вкорпоративнойсетиИнгГУ Moodle |
| 2. | Вид электронного информационного ресурса (электронно-библиотечные ресурсы и системы, информационные и справочно-правовые системы и другое) | IPRSmart , (АИБС) «МегаПро» IPR-books-АЙПИАР медиа ООО «Гарант» |
|  |  | ООО «Гарант» |

7.3.  Материально-техническое обеспечение________________________________

| Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы | Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования | Адрес (местоположение) учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта (с указанием площади и номера помещения в соответствии с документами бюро технической инвентаризации) |
| --- | --- | --- |
| Расчет и проектирование схем электроснабжения | Каб. № 301 Лекционный зал. Укомплектован: - специализированной мебелью и техническими средствами обучения; - демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями | 386132, Республика Ингушетия, г.о. город Назрань, г. Назрань, тер. Гамурзиевский административный округ, ул. Магистральная, д. 39«а» Каб.№ 301, 3 этаж Площадь 48,7 м2 |
|  | Каб.№ 112 Электротехники Оборудование учебного кабинета: - Стол монтажный WB 818 ESD на 25 рабочих мест для учащихся; -рабочее место преподавателя; - Кабиторная доска, -учебно-наглядные пособия -коллекция демонстрационных плакатов, макетов. - Источники питания GPС 3060 DGOODWILL на 25 рабочих мест для учащихся; Кафедральный библиотечный фонд, учебники и учебно-методические пособия по дисциплине, тесты рубежного и итогового контроля, УМК по дисциплине. (вольтметры универсальные, генераторы сигналов специальной формы, комплекты измерительные лабораторные, источники постоянного и переменного тока, калибраторы и поверочное оборудование, клещи измерительные, магазин сопротивлений и мосты, амперметр, ваттметр), трансформатор 380/220В122.Осцелограф . | 386132, Республика Ингушетия, г.о. город Назрань, г. Назрань, тер. Гамурзиевский административный округ, ул. Магистральная, д. 39«а» Каб. №112. Площадь 34,2 м2. |

Рабочая программа дисциплины «Расчет и проектирование схем электроснабжения» составлена в соответствии с требованиямиФГОСВОпо направлению подготовки13.03.02. Электроэнергетика и электротехника, утвержденногоприказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «28»февраля 2018 г. №144.

Программу составил:

Шейхов Микаил Исаевич, доц

(Ф.И.О., должность)

Программа одобрена на заседании кафедры    «Электроэнергетика и электротехника»

Протокол № __7____       от «__10__» ___марта____ 2025 года

Программа одобрена Учебно-методическим советом инженерно – технического института

Протокол № 3/25    от «__28___» ____мая______ 2025 года

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации изменений

| Учебный год | Решение кафедры (№ протокола, дата) | Внесенные изменения | Подпись зав. кафедрой |
| --- | --- | --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.В.19 Расчет и проектирование схем электроснабжения

Направление подготовки (Бакалавриат)

13.03.02  Электроэнергетика и электротехника

Направленность (Профиль подготовки)

Электроснабжение

Квалификация выпускника

Бакалавр

Форма обучения

очная, заочная

г. Магас, 2025

- Результаты освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:

| Код компетен-ции | Наименование компетенции | Индикатор достижения компетенции | В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УК-2. | Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений | УК-2.1.Формулирует совокупность задач в рамках поставленной цели проекта, решение которых обеспечивает ее достижение УК-2.2. Определяет связи между поставленными задачами, основными компонентами проекта и ожидаемыми результатами его реализации УК-2.3. Выбирает оптимальные способы планирования, распределения зон ответственности, решения задач, анализа результатов с учетом действующих правовых норм, имеющихся условий, ресурсов и ограничений, возможностей использования | Знать: действующие правовые и ограничения, оказывающие регулирующее воздействие на проектную деятельность; необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы Уметь: определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной деятельности; планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов Владеть: навыками по публичному представлению результатов решения конкретной задачи проекта |  |
| ПК-2. | Способен определять и анализировать режимы работы систем электроснабжения объектов. | ПК-2.1. Рассчитывает и анализирует параметры электрооборудования системы электроснабжения объекта; ПК-2.2. Рассчитывает и анализирует режимы работы системы электроснабжения объекта. | Знать: основные принципы действия установок, работающих на базе возобновляемых источников энергии; Уметь: оценивать энергетическую, экономическую и экологическую целесообразность использования установок на базе возобновляемых источников энергии; Владеть: информацией о технико-экономических параметрах установок на базе возобновляемых источников энергии; |  |

- Структура и содержание дисциплины «Расчет и проектирование схем электроснабжения»

4.1. Структура дисциплины (модуля)

| Семестр -7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль | Всего | Аудиторные занятия | Лекции | Лабораторные работы | Практические занятия | КСР | Самостоятельная работа | Контроль | Зачетные единицы |
| Эк КР | 144 | 68 | 36 | 32 |  |  | 49 | 27 | 4 |

| № п/п | Наименование разделов и тем дисциплины (модуля) | семестр | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  |  |  |  |  |  | Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Контактная работа |  |  |  |  | Самостоятель-ная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Лекции | Практические занятия | Лабораторные занятия | Др. виды контакт.работы | Всего | Курсовая работа(проект) | Подготовка к экзамену | Другие виды самостоятельной работы | Собеседование | Коллоквиум | Проверка тестов | Проверка контрольн. работ | Проверка реферата | Проверка эссе и иных творческих работ | курсовая работа (проект) др. |
|  | Раздел 1. Расчет систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Электроснабжение промышленного предприятия | 16 | 8 | 4 | 4 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тема 2. Метод упорядоченных диаграмм | 18 | 9 | 5 | 4 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тема 3. Электроснабжение городского объекта | 18 | 9 | 5 | 4 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тема 4. Заземление любого энергетического объекта | 18 | 9 | 5 | 4 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тема 5. Картограмма электрических нагрузок | 18 | 9 | 5 | 4 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Тема 6. Расчет распределительной сети предприятия | 18 | 9 | 5 | 4 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Тема 7. Электроснабжение сельскохозяйственного объекта | 18 | 9 | 5 | 4 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Тема 8. Молниезащита любого энергетического объекта | 18 | 9 | 5 | 4 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Тема 9. Выбор защитного электрооборудования | 18 | 9 | 5 | 4 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Тема 10. Электроснабжение транспорта | 18 | 9 | 5 | 4 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Тема 11. Проектирование освещения любого помещения и наружного освещения улиц | 18 | 9 | 5 | 4 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тема 12. Виды, комплектность и стадии разработки проектной и конструкторской документации | 18 | 10 | 5 | 5 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая трудоемкость, в часах | 216 | 108 | 56 | 52 |  |  | 108 |  |  |  | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зачет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зачет с оценкой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экзамен |  |  |  |  |  |  |

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

| Раздел, тема | Содержание программы учебной дисциплины |
| --- | --- |
| Тема 1. Электроснабжение промышленного предприятия | Виды источников электроснабжения промышленных предприятий, жилых домов, городов. Основные проблемы при выборе рациональной системы электроснабжения. Основные показатели качества электроэнергии. Структуры и параметры систем энергоснабжения. Определение расчетных нагрузок промышленного предприятия. Выбор силового трансформатора на ГПП. Расчет и выбор питающих линий. Составление однолинейной схемы электроснабжения предприятия. |
| Тема 2. Метод упорядоченных диаграмм | Основные пункты питания приёмников электроэнергии. Целесообразность применения пункта питания. Выбор количества и мощности трансформаторов цеховых ТП. Виды схем распределительных электросетей. Радиально-магистральная распределительная сеть 0,38-10(6) -20 кВ без резервирования линий и трансформаторов. Петлевая распределительная сеть. Радиально-магистральная распределительная сеть 0,38-10(6) -20 кВ с резервированием линий и трансформаторов. Схемы глубоких вводов 110 - 220 кВ. Режимы работы, технико-экономические характеристики и области применения. |
| Тема 3. Электроснабжение городского объекта | Основные характерные группы приемников электроэнергии, категории потребителей и требования предъявляемые к системам электроснабжения. Индивидуальные и групповые графики нагрузок. Определение расчетных нагрузок по жилому дому и общественным зданиям. Выбор силового трансформатора на ПС. Расчет и выбор питающих линий. Составление однолинейной схемы электроснабжения. |
| Тема 4. Заземление любого энергетического объекта | Назначение и конструкция заземляющих устройств. Расчет заземляющих устройств в установках с незаземленной или резонансно-заземленной нейтралью. Расчет заземляющих устройств в установках 110 кВ и выше с эффективно-заземленной нейтралью. Напряжение прикосновения. Материал изготовления вертикальных и горизонтальных заземлителей. |
| Тема 5. Картограмма электрических нагрузок | Расчет электрических нагрузок методом коэффициента спроса. Картограммы электрических нагрузок: виды, способы построения и расчета, назначение. Определение ЦЭН (центр электрических нагрузок). Сектор осветительной нагрузки. Местоположение ГПП (главной понизительной подстанции), ГРП (главной распределительной подстанции), ЦРП (центральной распределительной подстанции) и КУ (компенсирующих установок). |
| Тема 6. Расчет распределительной сети предприятия | Схемы электроснабжения. Надёжность схемы электроснабжения. Выбор воздушных проводов по нагрузке и напряжению. Проверка выбранного сечения по экономически эффективному сечению, по потере напряжения и по механической прочности. Выбор кабельных линий, учет способа укладки проводов, количества жил и расстояния между ними, изменение температуры земли или окружающей среды и учет перегрузочной способности кабелей. |
| Тема 7. Электроснабжение сельскохозяйственного объекта | Особенности расчета нагрузок сельскохозяйственного назначения: коэффициенты мощности дневного и вечернего максимума, метод сложения неоднородных нагрузок способом добавок. Категория надёжности электроснабжения объектов и способы её обеспечения. Виды регулирования напряжения в сельской местности. Выбор мощности силовых трансформаторов. |
| Тема 8. Молниезащита любого энергетического объекта | Молниезащита, общие положения. Особенности конструктивного выполнения молниеприемников и токоотводов. Допустимые расстояния между молниеотводом и защищаемым объектом. Расчет молниезащиты. Виды молниезащит: стержневая и троссовая. Построение зоны защиты одностержневого, двухстержневого и многостержневыхмолниеприёмников высотой до и выше 30 метров. |
| Тема 9. Выбор защитного электрооборудования | Нормальный и утяжелённый режимы эксплуатации электрооборудования. Виды и типы выключателей, разъединителей, предохранителей. Расчет токов короткого замыкания. Составление схем замещения. Выбор электрооборудования по току и напряжению и проверка его на действие токов короткого замыкания. Измерительное электрооборудование. |
| Тема 10. Электроснабжение транспорта | Классификация электрического транспорта. Особенности электроснабжения городского (трамвай, троллейбус, метро), магистрального (электровозы постоянного и переменного тока, тепловозы) и автономного транспортного средства. Источники энергоснабжения транспорта. Простейшие схемы привода. Электромобиль и электробус. |
| Тема 11. Проектирование освещения любого помещения и наружного освещения улиц | Электротехнический и электрический расчеты освещения. Нормированная освещенность. Световой поток. Виды и типы светильников. Виды освещения: рабочее, аварийное, дежурное, охранное, эксплуатационное. Разряды работ. Метод коэффициента использования и точечный метод. Наружное освещение улиц, площадей и открытых площадок. |
| Тема 12. Виды, комплектность и стадии разработки проектной и конструкторской документации | Порядок проектирования систем электроснабжения. Виды проектных работ. Стадийность проектирования и состав проектной документации. Требования к объему и содержанию всех видов работ по проектированию систем электроснабжения. Формулировка и написание технического задания на проектирование систем электроснабжения. Технические условия на технологическое подключение электроустановок зданий и сооружений к электрическим сетям. Порядок выдачи заданий на проектирование, согласования и утверждения проектов. Нормативно-регламентирующая электроснабжения. Экспертиза проектной документации. |

- Образовательные технологии

Требуемые результаты освоения дисциплины «Расчет и проектирование схем электроснабжения» достигаются за счет использования в процессе обучения:

– традиционных образовательных технологий (лекции, лабораторный практикум репродуктивного типа);

– инновационных образовательных технологий (использования специализированных

стендов и измерительных приборов для проведения лабораторных работ;

– информационных образовательных технологий, предполагающих самостоятельное

использование компьютерной техники студентами для работы с информацией (обработка,

хранение, передача и отображение информации). Расчеты и моделирование практических

заданий, лабораторных работ, а так же расчет курсовой работы рекомендуется проводить с использованием современных информационных технологий (Mathcad, ElectronicsWorkbench).

Целью самостоятельной работы студентов является овладение студентами навыков работы с литературой для более глубокого изучения отдельных разделов курса.

В программу самостоятельной работы входит:

– проработка теоретического материала по лекциям и рекомендуемой литературе с целью подготовки к выполнению контрольных работ и сдачи экзамена по дисциплине;

– выполнение и оформление курсовой работы.

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использованием электронной образовательной среды университета (ЭИОС).

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих

учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана,

изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе в электронной образовательной среде с использованием соответствующего программного оборудования, дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета и экзамена, осуществляется

в соответствии с действующим Положением о промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,               специалитета, магистратуры.

Для текущего контроля и промежуточной аттестации используется балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов.

- Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

6.1. План самостоятельной работы студентов

| № нед. | Тема | Вид самостоятельной работы | Задание (Изучить следующие вопросы, решить задачи) | Рекомендуемая литература | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1.Электроснабжение промышленного предприятия | Работа с учебником, конспектом и электронными ресурсами | Виды источников электроснабжения промышленных предприятий, жилых домов, городов. Основные проблемы при выборе рациональной системы электроснабжения. Основные показатели качества электроэнергии. Структуры и параметры систем энергоснабжения. Определение расчетных нагрузок промышленного предприятия. Выбор силового трансформатора на ГПП. Расчет и выбор питающих линий. Составление однолинейной схемы электроснабжения предприятия. | [1],[2],[3] | 9 |
| 2 | Тема 2. Метод упорядоченных диаграмм | Работа с учебником, конспектом и электронными ресурсами | Основные пункты питания приёмников электроэнергии. Целесообразность применения пункта питания. Выбор количества и мощности трансформаторов цеховых ТП. Виды схем распределительных электросетей. Радиально-магистральная распределительная сеть 0,38-10(6) -20 кВ без резервирования линий и трансформаторов. Петлевая распределительная сеть. Радиально-магистральная распределительная сеть 0,38-10(6) -20 кВ с резервированием линий и трансформаторов. Схемы глубоких вводов 110 - 220 кВ. Режимы работы, технико-экономические характеристики и области применения. | [1],[2],[3] | 9 |
| 3 | Тема 3. Электроснабжение городского объекта | Работа с учебником, конспектом и электронными ресурсами | Основные характерные группы приемников электроэнергии, категории потребителей и требования предъявляемые к системам электроснабжения. Индивидуальные и групповые графики нагрузок. Определение расчетных нагрузок по жилому дому и общественным зданиям. Выбор силового трансформатора на ПС. Расчет и выбор питающих линий. Составление однолинейной схемы электроснабжения. | [1],[2],[3] | 9 |
| 4 | Тема 4. Заземление любого энергетического объекта | Работа с учебником, конспектом и электронными ресурсами | Назначение и конструкция заземляющих устройств. Расчет заземляющих устройств в установках с незаземленной или резонансно-заземленной нейтралью. Расчет заземляющих устройств в установках 110 кВ и выше с эффективно-заземленной нейтралью. Напряжение прикосновения. Материал изготовления вертикальных и горизонтальных заземлителей. | [1],[2],[3] | 9 |
| 5 | Тема 5. Картограмма электрических нагрузок | Работа с учебником, конспектом и электронными ресурсами | Расчет электрических нагрузок методом коэффициента спроса. Картограммы электрических нагрузок: виды, способы построения и расчета, назначение. Определение ЦЭН (центр электрических нагрузок). Сектор осветительной нагрузки. Местоположение ГПП (главной понизительной подстанции), ГРП (главной распределительной подстанции), ЦРП (центральной распределительной подстанции) и КУ (компенсирующих установок). | [1],[2],[3] | 9 |
| 6 | Тема 6. Расчет распределительной сети предприятия | Работа с учебником, конспектом и электронными ресурсами | Схемы электроснабжения. Надёжность схемы электроснабжения. Выбор воздушных проводов по нагрузке и напряжению. Проверка выбранного сечения по экономически эффективному сечению, по потере напряжения и по механической прочности. Выбор кабельных линий, учет способа укладки проводов, количества жил и расстояния между ними, изменение температуры земли или окружающей среды и учет перегрузочной способности кабелей. | [1],[2],[3] | 9 |
| 7 | Тема 7. Электроснабжение сельскохозяйственного объекта | Работа с учебником, конспектом и электронными ресурсами | Особенности расчета нагрузок сельскохозяйственного назначения: коэффициенты мощности дневного и вечернего максимума, метод сложения неоднородных нагрузок способом добавок. Категория надёжности электроснабжения объектов и способы её обеспечения. Виды регулирования напряжения в сельской местности. Выбор мощности силовых трансформаторов. | [1],[2],[3] | 9 |
| 8 | Тема 8. Молниезащита любого энергетического объекта | Работа с учебником, конспектом и электронными ресурсами | Молниезащита, общие положения. Особенности конструктивного выполнения молниеприемников и токоотводов. Допустимые расстояния между молниеотводом и защищаемым объектом. Расчет молниезащиты. Виды молниезащит: стержневая и троссовая. Построение зоны защиты одностержневого, двухстержневого и многостержневыхмолниеприёмников высотой до и выше 30 метров. | [1],[2],[3] | 9 |
| 9 | Тема 9. Выбор защитного электрооборудования | Работа с учебником, конспектом и электронными ресурсами | Нормальный и утяжелённый режимы эксплуатации электрооборудования. Виды и типы выключателей, разъединителей, предохранителей. Расчет токов короткого замыкания. Составление схем замещения. Выбор электрооборудования по току и напряжению и проверка его на действие токов короткого замыкания. Измерительное электрооборудование. | [1],[2],[3] | 9 |
| 10 | Тема 10. Электроснабжение транспорта | Работа с учебником, конспектом и электронными ресурсами | Классификация электрического транспорта. Особенности электроснабжения городского (трамвай, троллейбус, метро), магистрального (электровозы постоянного и переменного тока, тепловозы) и автономного транспортного средства. Источники энергоснабжения транспорта. Простейшие схемы привода. Электромобиль и электробус | [1],[2],[3] | 9 |
| 11 | Тема 11. Проектирование освещения любого помещения и наружного освещения улиц | Работа с учебником, конспектом и электронными ресурсами | Электротехнический и электрический расчеты освещения. Нормированная освещенность. Световой поток. Виды и типы светильников. Виды освещения: рабочее, аварийное, дежурное, охранное, эксплуатационное. Разряды работ. Метод коэффициента использования и точечный метод. Наружное освещение улиц, площадей и открытых площадок. | [1],[2],[3] | 9 |
| 12 | Тема 12. Виды, комплектность и стадии разработки проектной и конструкторской документации | Работа с учебником, конспектом и электронными ресурсами | Порядок проектирования систем электроснабжения. Виды проектных работ. Стадийность проектирования и состав проектной документации. Требования к объему и содержанию всех видов работ по проектированию систем электроснабжения. Формулировка и написание технического задания на проектирование систем электроснабжения. Технические условия на технологическое подключение электроустановок зданий и сооружений к электрическим сетям. Порядок выдачи заданий на проектирование, согласования и утверждения проектов. Нормативно-регламентирующая электроснабжения. Экспертиза проектной документации. | [1],[2],[3] | 9 |

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

    - Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям

Лекции являются одним из основных видов учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных научных материалов в систематизированном виде, а также разъяснение наиболее трудных вопросов учебной дисциплины.

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия являются направляющими в большом объеме научного материала. Большую часть знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и научной литературы.

В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю.

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к практическим занятиям, экзамену, контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении самостоятельных заданий.

    - Рекомендации по подготовке к практическим и лабораторным занятиям

Для подготовки практическим и лабораторным занятиям обучающемуся необходимо заранее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, а также со списком основной и дополнительной литературы. Необходимо помнить, что правильная полная подготовка к занятию подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной литературы. Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, их закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо попытаться самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и научно-популярных периодических изданиях и на авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение.

    - Рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информации в сети Интернет, подготовку к практическим и лабораторным работам, экзамену.

При подготовке к практическим и лабораторным занятиям необходимо ознакомиться с литературой, рекомендованной преподавателем, и конспектом лекций. Необходимо разобраться в основных понятиях. Записать возникшие вопросы и найти ответы на них на занятиях, либо разобрать их с преподавателем.

Подготовку к экзамену необходимо начинать заранее. Следует проанализировать научный и методический материал учебников, учебно-методических пособий, конспекты лекций. Знать формулировки терминов и уметь их четко воспроизводить. Ответы на вопросы из примерного перечня вопросов для подготовки к экзамену лучше обдумать заранее. Ответы построить в четкой и лаконичной форме.

Вопросы к экзамену

Общие вопросы проектирования систем электроснабжения

1. Основные этапы проектирования систем электроснабжения, задачи проектирования,

требования к системам электроснабжения

2. Потребители электрической энергии: определение, классификация, эксплуатационнотехнические признаки, особенности электроснабжения

3. Понятие электрической нагрузки, предельно допустимой температуры, расчетного

максимума нагрузок

4. Показатели, характеризующие приемники электрической энергии и графики их

электрических нагрузок

5. Методы расчета электрических нагрузок: классификация, область применения

6. Уровни системы электроснабжения, соответствие этапам и последовательности

проектирования

7. Необходимость категорирования электроприемников по требованиям к надежности

электроснабжения и эксплуатационно-техническим признакам

8. Область применения, достоинства и недостатки статистических и вероятностных методов

расчета электрических нагрузок

Проектирование главной понизительной подстанции предприятия

1. Главные понизительные подстанции: назначение, основные требования, конструктивное

исполнение, принципиальные электрические схемы.

2. Выбор мощности трансформаторов и сечений питающих линий главной понизительной

подстанции предприятия

3. Основное электрооборудование главной понизительной подстанции предприятия (показать

на принципиальной схеме места установки)

4. Выключатели высокого напряжения: назначение, конструктивное исполнение, основные

технические характеристики, условия выбора

5. Разъединители, отделители короткозамыкатели: назначение, конструктивное исполнение,

основные технические характеристики, условия выбора

6. Токоограничивающие реакторы: назначение, конструктивное исполнение, основные

технические характеристики, условия выбора

7. Измерительные трансформаторы тока и напряжения: назначение, конструктивное

исполнение, основные технические характеристики, условия выбора

8. Ограничители перенапряжения: назначение, конструктивное исполнение, основные.

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена

| Оценка | Характеристика требований к результатам аттестации в форме экзамена |
| --- | --- |
| «Отлично» | Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей учебной программой учебные задания выполнены безупречно, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимуму. |
| «Хорошо» | Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной программой учебные задания выполнены с отдельными неточностями, качество выполнения большинства заданий оценено числом баллов, близким к максимуму. |
| «Удовлетворительно» | Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных заданий выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат ошибки. |
| «Неудовлетворительно» | Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них, большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. |